Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 96, poz. 1704 z dnia 14 sierpnia 2003r.

UCHWAŁA Nr VIII/74/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu urządzeń obsługi komunikacji z dystrybutorem gazu płynnego przy ulicy Lipowej w Czersku (obejmującego część działki nr 294/1).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Dział I
Przepisy merytoryczne
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Uchwala się "miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu urządzeń obsługi komunikacyjnej z dystrybutorem gazu płynnego przy ulicy Lipowej w Czersku (obejmującego w obrębie Czersk część działki nr 294/1)" w postaci rysunku planu na załączniku do niniejszej uchwały, oraz ustaleń zawartych w niniejszej uchwale w § 2 i § 3.

§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu, o którym mowa w § 1, są obowiązującymi ustaleniami:


1)
granica planu;


2)
obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;


3)
teren, na którym dopuszcza się lokalizowanie zbiorników i dystrybutora gazu;


4)
teren pod adaptowaną myjnią pojazdów samochodowych, oraz jego rozszerzenie, na którym dopuszcza się rozbudowę kubatury o funkcje pomocnicze urządzeń obsługi komunikacji;


5)
obowiązujące wymiary;


6)
symbol terenu.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:


1)
działce - rozumie się przez to działkę gruntu z jej numerem według rejestru ewidencji gruntów;


2)
symbolu terenu - rozumie się przez to pomocnicze, identyfikacyjne, oznaczenie terenu na rysunku planu i w tekście niniejszej uchwały w postaci, kolejno: symbolu literowego i numeru terenu, oraz symbolu literowego funkcji terenu;


3)
rysunku planu - rozumie się przez to rysunek na podkładzie mapy sytuacyjno - wysokościowej, w skali 1:500, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe
§ 3. Na terenie objętym planem, o którym mowa w § 1, a oznaczonym na rysunku planu symbolem A9/1U-KS ustala się przeznaczenie pod urządzenia stacji paliw gazu płynnego dla pojazdów samochodowych wraz z lokalizacją towarzyszących obiektów kubaturowych o następujących zasadach zabudowy i zagospodarowania:


1)
dopuszcza się lokalizację stanowiska do tankowania pojazdów samochodowych wraz ze zbiornikami gazu płynnego, wyłącznie na terenie wskazanym na rysunku planu, pod warunkiem:

a)
zastosowania ściany oddzielenia przeciwpożarowego o odporności ogniowej co najmniej 120 minut, zasłaniającej zbiorniki od strony zabudowy na sąsiednich działkach, oraz od strony ulicy publicznej lub realizację zbiorników podziemnych przy zachowaniu od dystrybutora odległości 10 m od budynku zlokalizowanych na terenie a 5,0 m od linii rozgraniczających od strony ulic publicznych, 15 m od zabudowy mieszkaniowej na sąsiednich działkach, 10 m od innych obiektów budowlanych,

b)
dopuszcza się zlokalizowanie na terenie, o którym mowa w lit. "a", zbiorników podziemnych o pojemności do 20 m3 i łącznej pojemności 30 m3 lub z zastosowaniem ścian oddzielenia przeciwpożarowego, o których mowa w lit. "a", zbiorników naziemnych o pojemności do 5 m3 i łącznej pojemności 10 m3;


2)
istniejąca myjnia pojazdów samochodowych adaptowana z dopuszczeniem rozbudowy o funkcje pomocnicze obsługi komunikacji związane z projektowaną stacją paliw- gazu płynnego;


3)
budynek stacji paliw (wraz z myjnią) powinien charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi i nie może być wyższy niż 8,0 m;


4)
obowiązek zachowania możliwości dostosowania oświetlenia zewnętrznego terenu do potrzeb obrony cywilnej;


5)
zakaz wprowadzania wszelkich zanieczyszczeń do gruntu w tym ścieków i wód zawierających zanieczyszczenia bez ich pełnego oczyszczenia oraz wymaga się zachowania wysokiego reżimu w zakresie ochrony przed przenikaniem wszelkich zanieczyszczeń do gruntu, ze względu na położenie terenu w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych ONO Nr 121;


6)
dostosowanie fundamentowania i izolacji do warunków gruntowo - wodnych po ich zbadaniu;


7)
obowiązek inwentaryzacji uzbrojenia, między innymi w zakresie sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia, przy opracowaniu projektów budowlanych nowych budynków i innych obiektów budowlanych oraz zachowania od nich normatywnych odległości, również poprzez ich przełożenie po uzgodnieniu z odpowiednim gestorem;


8)
zakaz tymczasowego użytkowania nowych budynków przed spełnieniem wszystkich wymogów ustalonych niniejszą uchwałą;


9)
ze względu na położenie terenu w strefie "B" ochrony konserwatorskiej, obejmującej obszar podlegający rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementów istniejącej substancji o wartościach kulturowych oraz charakteru w skali nowej zabudowy, wymagane uzgodnienie lokalizacji wszelkich nowych obiektów budowlanych z odpowiednim wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków;


10)
w przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych, obiektu archeologicznego wymóg wstrzymania tych prac i uzgodnienia dalszych działań z odpowiednim wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków;


11)
wymóg zaopatrzenia w wodę z wodociągu miejskiego;


12)
wymóg odprowadzenia ścieków sanitarnych do istniejącej kanalizacji sanitarnej na warunkach jej gestora;


13)
ścieki opadowe z dachów i powierzchni dojazdów i miejsc postojowych dla samochodów wymagają przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej uprzedniego oczyszczenia w stopniu przewidzianym w przepisach szczególnych (przed wlotem do kolektora należy zainstalować odpowiedni piaskownik i separator dla substancji ropopochodnych);


14)
wymóg uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu z jednostkami, których urządzenia, w tym gazociąg, linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, znajdują się w obrębie oddziaływania projektowanej inwestycji;


15)
zakaz stosowania na elewacjach widocznych od strony dróg publicznych materiałów wykończeniowych powodujących znaczne odbicie promieni słonecznych;


16)
wymóg zastosowania technologii ogrzewania budynków nie wywołującej zanieczyszczeń pyłowych, w tym zakaz stosowania paliw stałych do ogrzewania;


17)
zaopatrzenie w energię elektryczną projektowanym przyłączem kablowym, które należy wykonać z istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia;


18)
w projektowane zagospodarowanie terenu należy wkomponować istniejące w obszarze linie kablowe niskiego napięcia;


19)
wymaga się aby wjazd na teren nie kolidował z przydrożnymi ozdobnymi przydrożnymi drzewami;


20)
wymagana ochrona wartościowej wysokiej zieleni ozdobnej;


21)
przed wydaniem decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wymóg udokumentowania, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach szczególnych dotyczących ochrony środowiska, zakresu oddziaływania projektowanego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko.

Rozdział 3
Skutki prawne
§ 4. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia niniejszej uchwały, której wartość wzrośnie, w wysokości 30%.

Dział II
Przepisy końcowe
Rozdział 4
Przepisy uchylające
§ 5. Traci moc "miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Czersk" uchwalony uchwałą nr XVI/158/92 Rady Miejskiej Czersk z dnia 27 marca 1992 r. [ogł. w Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 7, poz. 111 z dnia 30 czerwca 1992 r. ze zm. z 1992 r. Nr 11, poz. 197; z 1993 r. Nr 13, poz. 174; z 1994 r. Nr 11, poz. 114, Nr 12, poz. 124, Nr 17, poz. 245, 246; z 1996 r. Nr 22, poz. 96 i 97; z 1997 r. Nr 30, poz. 160; z 1998 r. Nr 41, poz. 168; w Dz. Urz. Woj. Pom. z 1999 r. Nr 102, poz. 975,976 i 977; z 2000 r. Nr 60, poz. 374; z 2001 r. Nr 21, poz. 189, 190; z 2002 r. Nr 9, poz. 147, Nr 12, poz. 217, nr 53, poz. 1295 i 1296], z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, w zakresie ustaleń dotyczących terenu, o którym mowa w § 1, objętego dotychczas ustaleniami dla terenu, którego stanowi część, oznaczonego symbolem A9MW.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

Rozdział 5
Przepisy o wejściu uchwały w życie
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU URZĄDZEŃ OBSŁUGI KOMUNIKACJI Z DYSTRYBUTOREM GAZU PŁYNNEGO PRZY ULICY LIPOWEJ W MIEŚCIE CZERSK (OBEJMUJĄCY W OBRĘBIE CZERSK CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 294/1)
(grafikę pominięto)

