Przedmiar poglądowy prac projektowych i robót budowlanych 
dla zadania inwestycyjnego

pn.:  "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel – Zapora”

UWAGA! 

Przedstawiony zakres jest poglądowy i może ulec zmianie. 

Szczegółowe ilości określi dopiero opracowana dokumentacja projektowa.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Jedn.
	
	Cena
	

	Podstawa
	Opis
	
	
	
	
	
	
	Przedm.
	Przedmiar
	jednostkowa
	Wartość

	
	
	
	
	
	
	
	Etap I odcinek Rytel - Zapora
	
	
	

	
	Dokumentacja projektowa

	
	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z prawomocnym pozwoleniem/pozwoleniami na budowę
	kpl.
	1,000
	
	

	
	Razem dział: Dokumentacja projektowa

	
	
	
	
	
	
	
	
	Sieć kanalizacyjna
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kanalizacja tłoczna
	
	
	
	
	

	
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji
	
	
	
	
	
	

	KNNR 1 0111-01
	w terenie równinnym
	
	
	
	
	km
	3,610
	
	

	
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki
	
	
	
	
	
	

	
	0,40m3 w gruncie kat III z transportem urobku samochodami
	
	
	
	
	
	

	KNR 2-01 0206-02 0214-04
	samowyładowczymi na odległość 10 km
	
	
	
	m3
	879,840
	
	

	
	Wykopy oraz przekopy wykonawcze koparkami przedsiębiernymi 0,60
	
	
	
	
	
	

	KNR 2-01 0216-02
	m3 na odkład w gruncie kat. III
	
	
	
	
	m3
	5888,160
	
	

	KNNR 4 1411-01
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm
	
	m3
	300,800
	
	

	
	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. Zewnętrznej
	
	
	
	
	
	

	KNNR 4 1009-04
	110 mm
	
	
	
	
	
	
	m3
	3760,000
	
	

	
	Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
	
	
	
	
	
	

	KNNR 4 1010-04
	zgrzewania czołowego o śr. Zewn. 110 mm
	
	
	
	złącz.
	627,000
	
	

	
	Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą
	
	
	
	
	
	

	KNNR 4 1011-04
	kształtek elektrooporowych o śr. Zewn. 110 mm
	
	
	
	złącz.
	76,000
	
	

	KNR-W 2-19 0306-08
	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. Nom. 160 mm
	
	m3
	32,000
	
	

	KNR-W 2-18 0309-01 analogia
	Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych
	
	m3
	32,000
	
	

	
	Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-
	
	
	
	
	
	

	KNNR 4 1012-02
	kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na lużny kołnierz) o śr. Zew. 110 mm
	
	szt.
	18,000
	
	

	
	Studnia zaworowa, oczyszczakowa, odpowietrzająca z kręgów
	
	
	
	
	
	

	KNNR 4 1413-08
	betonowych w gotowym wykopie-podstawa studni betonowa
	
	m3
	7,960
	
	

	
	Studnia zaworowa, oczyszczakowa, odpowietrzająca z kręgów
	
	
	
	
	
	

	KNNR 4 1413-03
	betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o gł. 3m
	
	stud.
	20,000
	
	

	
	Studnia zaworowa, oczyszczakowa, odpowietrzająca z kręgów
	
	
	
	
	
	

	
	betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0,5 m różnicy
	
	[o,5m]
	
	
	

	KNNR 4 1413-03
	głęb.
	
	
	
	
	
	
	stud.
	-60,000
	
	

	
	Odpowietrzenie sieci tłocznych - zawór odpowietrzająco-
	
	
	
	
	
	

	KNNR 4 1116-03
	napowietrzający
	
	
	
	
	
	
	kpl.
	20,000
	
	

	
	Zasuwy nożowe kołnierzowe bez obudowy o śr. 100 mm montowane w
	
	
	
	
	
	

	KNNR 4 1106-03
	komorach
	
	
	
	
	
	
	kpl.
	2,000
	
	

	
	Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. Do
	
	
	
	
	
	

	
	3,0 m pod komory, studzienki itp.. Na sieciach zewnętrznych w gruntach
	
	
	
	
	
	

	KNNR 1 0315-04
	suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką
	
	
	
	m3
	204,000
	
	

	
	Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-
	
	
	
	
	
	

	KNNR 4 1012-02
	kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na lużny kołnierz) o śr. Zew. 110 mm
	
	szt.
	17,000
	
	

	KNNR 4 1413-01 analogia
	Przydomowa przepompownia ścieków
	
	
	
	stud.
	17,000
	
	

	KNNR 5 0701-02
	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
	
	m3
	26,180
	
	

	
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4
	
	
	
	
	
	

	KNNR 5 0706-01
	m
	
	
	
	
	
	
	m3
	93,500
	
	

	KNNR 5 0403-03
	Montaż i ustawienei szafki przyłączeniowo-pomiarowej przydomowej
	
	szt.
	17,000
	
	

	KNNR 5 0707-02
	Układanie kabli YKYżo 3x4mm2 w rowach kablowych ręcznie
	
	m3
	127,500
	
	

	KNNR 5 0702-02
	Zasypywanie rowów dla kabli wykopanych ręcznie w gruncie kat. III
	
	m3
	26,180
	
	

	
	Próba wodna szczelności sieci tłocznych z rur PE, PEHD o śr. Do 110
	
	200 m-1
	
	
	

	KNNR 4 1606-01
	mm
	
	
	
	
	
	
	prób.
	18,000
	
	

	
	Nakłady na każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy
	
	10 m
	
	
	

	KNNR 4 9914C-02
	próbach szczelności przewodów PE, PEHD i o śr. 80-100 mm
	
	różn.
	8,000
	
	

	
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
	
	
	
	
	
	

	KNR 2-01 0230-01
	odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - grunt z odkładu
	
	m3
	5888,160
	
	

	
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
	
	
	
	
	
	

	KNR 2-01 0230-01
	odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - wymiana gruntu
	
	m3
	579,040
	
	

	
	
	
	
	Razem dział: kanalizacja tłoczna
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Kanalizacja grawitacyjna
	
	
	

	
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji
	
	
	
	
	
	

	KNNR 1 0111-01
	w terenie równinnym
	
	
	
	
	km
	0,240
	
	

	
	Wykopy oraz przekopy wykonawcze koparkami przedsiębiernymi o poj.
	
	
	
	
	
	

	KNNR 1 0209-09
	0,60 m3 w gruncie kat. III
	
	
	
	
	m3
	379,848
	
	

	
	Wykopy liniowe o szer. 0,8-2,5 m i głeb. Do 1,5 m o ścianach pionowych
	
	
	
	
	
	

	KNNR 1 0307-02
	w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku
	
	m3
	67,032
	
	

	
	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami
	
	
	
	
	

	
	szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wykop o
	
	
	
	
	

	KNNR 1 0313-01
	szer. Do 1 m i głeb. Do 3,0 m grunt kat. I-IV
	
	m2
	777,600
	
	

	
	Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. Do
	
	
	
	
	

	
	3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach
	
	
	
	
	

	KNNR 1 0315-04
	suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką
	
	m2
	116,160
	
	

	KNNR 4 1411-01
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm
	
	m3
	28,800
	
	

	
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie- podstawa
	
	
	
	
	

	KNNR 4 1413-08
	studni betonowa
	
	m3
	3,582
	
	

	
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
	
	
	
	
	

	KNNR 4 1413-03
	wykopie o głeb. 3 m
	
	stud.
	9,000
	
	

	
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
	
	[o0,5 m]
	
	
	

	KNNR 4 1413-04
	wykopie za każde 0,5 m różnicy głęb.
	
	studn.
	-27,000
	
	

	KNNR 4 1308-03 Z SZ. 3.4. 9913-
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. Zewn. 200 mm - wykopy
	
	
	
	
	

	2
	umocnione
	
	m
	240,000
	
	

	KNR 2-18 0804-02
	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. Nom. 200 mm
	
	m
	240,000
	
	

	
	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów,
	
	
	
	
	

	
	wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym
	
	
	
	
	

	KNNR 1 0214-05
	ubijakami (gł. Warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. Gruntu III-IV
	
	m3
	401,667
	
	

	
	Razem dział: kanalizacja grawitacyjna
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Razem dział: Sieć kanalizacyjna
	
	
	
	

	
	Montaż przepompowni ścieków
	
	
	

	
	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i
	
	
	
	
	

	KNR 2-01 0122-01
	nizinnym
	
	m3
	25,625
	
	

	
	Wykopy oraz przekopy wykonane na odkład koparkami
	
	
	
	
	

	KNNR 1 0209-09
	przedsiębioernymi o poj. Łyżki 0,60 m3 w gr. Kat. III
	
	m3
	21,781
	
	

	
	Wykopy liniowe o szer. 0,8-2,5 m i głeb. Do 1,5 m o ścianach pionowych
	
	
	
	
	

	KNNR 1 0307-02
	w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku
	
	m3
	3,844
	
	

	
	Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. Do
	
	
	
	
	

	
	3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach
	
	
	
	
	

	KNNR 1 0315-04
	suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką
	
	m2
	38,000
	
	

	KNNR 4 1314-08
	Podłoże betonowe pod posadowienie przepompowni ścieków
	
	m3
	0,398
	
	

	
	Przepompownia ścieków: materiał - kręgi żelbetowe fi1200 mm beton
	
	
	
	
	

	
	min. B40; głębokość całkowita - 3,8m; pokrywa przepompowni
	
	
	
	
	

	
	wykonana indywidualnie z włazem na pompy ze stali nierdzewnej.
	
	
	
	
	


	
	Wyposażenie: pompy zatapialne z elementem tnącym firmy Flygt (lub
	
	
	
	
	

	
	równoważne) - 2 szt.; wydajność - 0,5 l/s; wysokość podnoszenia - 5,1
	
	
	
	
	

	
	m; hydrostatyczny czujnik poziomu ścieków AKPIA i spięcie z
	
	
	
	
	

	KNNR 4 1413-03 analogia
	monitoringiem na oczyszczalni
	
	kpl.
	1,000
	
	

	
	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów,
	
	
	
	
	

	
	wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym
	
	
	
	
	

	KNNR 1 0214-05
	ubijakami (gł. Warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. Gruntu III-IV
	
	m3
	20,931
	
	

	
	Ręczne rozplanowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż
	
	
	
	
	

	KNNR 1 0504-02
	krawędzi, grunt kat. III
	
	m3
	4,694
	
	

	
	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70
	
	
	
	
	

	KNR 2-02 1804-11
	mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
	
	m
	16,400
	
	

	
	Wrota z furtkami wysokości 1,6 m, szerokość wrót 3,6 m z siatki w
	
	
	
	
	

	KNR 2-02 1808-02
	ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy
	
	kpl.
	1,000
	
	

	KNNR 5 0403-03
	Montaż i ustawienie szafki przyłączeniowo-pomiarowej
	
	szt.
	1,000
	
	

	KNNR 5 0406-01
	Główna szyna uziemień
	
	szt.
	1,000
	
	

	KNNR 5 0701-02
	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III
	
	m3
	4,060
	
	

	KNNR 5 0702-02
	Zasypywanie rowów dla kabli wykopanych ręcznie w gruncie kat. III
	
	m3
	4,060
	
	

	
	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4
	
	
	
	
	

	KNNR 5 0706-01
	m
	
	m
	14,500
	
	

	KNNR 5 0707-02
	Układanie kabli YKYżo 4x10mm2 w rowach kablowych ręcznie
	
	m
	6,500
	
	

	KNNR 5 0707-02
	Układanie kabli YKYżo 3x4mm2 w rowach kablowych ręcznie
	
	m
	10,000
	
	

	
	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył 4 mm2 na
	
	
	
	
	

	KNNR 5 0726-05
	napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	
	szt.
	2,000
	
	

	
	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 10 mm2 na
	
	
	
	
	

	KNNR 5 0726-09
	napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	
	szt.
	2,000
	
	

	
	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.
	
	
	
	
	

	KNNR 5 0605-08
	III
	
	m
	9,000
	
	

	KNNR 5 0201-05
	Przewody izolowane jednożyłowe o przekraju 16 mm2
	
	m
	8,000
	
	

	KNNR 5 1204-02
	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie-przekrój żył do 16 mm2
	
	szt.
	2,000
	
	

	KNNR 5 1001-01
	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
	
	szt.
	1,000
	
	

	
	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury
	
	kpl.
	
	
	

	KNNR 5 1003-02
	osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m
	
	Przew.
	1,000
	
	

	KKNR 5 1004-01
	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
	
	szt.
	1,000
	
	

	KNNR 5 1302-02
	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy
	
	odc.
	1,000
	
	

	KNNR 5 1302-03
	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
	
	odc.
	1,000
	
	

	KNNR 5 1304-05
	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	
	szt.
	2,000
	
	

	
	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny
	
	
	
	
	

	KNNR 5 1304-01
	pomiar)
	
	szt.
	2,000
	
	

	KNNR 5 1304-01
	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	
	szt.
	1,000
	
	

	
	Razem dział: Montaż przepompowni ścieków
	
	
	
	

	
	Sieć wodociągowa
	
	
	
	

	
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie
	
	
	
	
	

	KNNR 1 0111-01
	równinnym
	
	km
	4,000
	
	

	
	Wykopy oraz przekopy wyk. Na odkład koparkami przedsiębiernymi o
	
	
	
	
	

	KNNR 1 0209-09
	poj. Łyżki 0,60m3 w gr. Kat. III
	
	m3
	3000,000
	
	

	
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki
	
	
	
	
	

	
	0,40m3 w gruncie kat III z transportem urobku samochodami
	
	
	
	
	

	KNR 2-01 0206-02 0214-04
	samowyładowczymi na odległość 10 km
	
	m3
	1500,000
	
	

	KNNR 4 1411-01
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm
	
	m3
	320,000
	
	

	
	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr. Zew.
	
	
	
	
	

	KNNR 4 1009-07
	160 mm
	
	m
	4000,000
	
	

	
	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
	
	
	
	
	

	KNNR 4 1010-07
	metodą zgrzewania czołowego o śr. Zewn. 160 mm
	
	złącz.
	173,000
	
	

	
	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych za
	
	
	
	
	

	KNNR 4 1011-07
	pomocą kształtek elektrooporowych o śr. Zewn. 160 mm trójnik 160/63
	
	złącz.
	9,000
	
	

	
	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych za
	
	
	
	
	

	KNNR 4 1011-07
	pomocą kształtek elektrooporowych o śr. Zewn. 160 mm trójnik 160/160
	
	złącz.
	1,000
	
	

	
	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych za
	
	
	
	

	KNNR 4 1011-07
	pomocą kształtek elektrooporowych o śr. Zewn. 160 mm trójnik 160/160
	złącz.
	3,000
	
	

	
	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych za
	
	
	
	

	KNNR 4 1011-07
	pomocą kształtek elektrooporowych o śr. Zewn. 160 mm tkolano
	złącz.
	36,000
	
	

	
	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych o połączeniach
	
	
	
	

	
	zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.
	
	
	
	

	KNNR 4 1012-03
	Zewn. 160-225 mm
	szt.
	6,000
	
	

	
	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr. Zew.
	
	
	
	

	KNNR 4 1009-03
	90 mm - do hydrantu
	m
	15,000
	
	

	KNNR 4 1119-04
	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 100 mm
	kpl.
	8,000
	
	

	
	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych o połączeniach
	
	
	
	

	
	zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.
	
	
	
	

	KNNR 4 1012-01
	Zewn. Do 90 mm
	szt.
	18,000
	
	

	
	Zasuwy typu "E" z obudową o śr. 50-65 mm montowane na rurociągach
	
	
	
	

	KNNR 4 1113-01
	PCV i PE
	kpl.
	6,000
	
	

	
	Zasuwy typu "E" z obudową o śr. 150 mm montowane na rurociągach
	
	
	
	

	KNNR 4 1113-05
	PCV i PE
	kpl.
	4,000
	
	

	
	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD o śr. Do
	
	
	
	

	KNNR 4 1606-01
	110 mm
	kpl.
	10,000
	
	

	KNNR 4 1611-01
	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. Nom. Do 150 mm
	kpl.
	10,000
	
	

	KNNR 4 1612-01
	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. Nom. Do 150 mm
	kpl.
	10,000
	
	

	
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
	
	
	
	

	KNR 2-01 0230-01
	odległość do 10 m w gruncie kat. I - III - wymiana gruntu
	m3
	1500,000
	
	

	
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
	
	
	
	

	KNR 2-01 0230-01
	odległość do 10 m w gruncie kat. I - III - wymiana gruntu
	m3
	1000,000
	
	

	
	
	
	
	
	

	Razem dział: Sieć wodociągowa
	
	
	
	
	

	
	Stacja podnoszenia ciśnienia wody
	
	
	

	KNR 5-15 0908-02 analogia
	Fundamenty prefabrykowane pod stację podnoszenia wody
	stan.
	1,000
	
	

	KNR 5-15 1001-03 analogia
	Stacja podnoszenia ciśnienia wody
	bud.
	1,000
	
	

	
	Razem dział: Stacja podnoszenia ciśnienia wody
	
	
	
	

	
	Odtworzenie nawierzchni drogi
	
	
	

	KNR 2-31 1401-06
	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie
	m2
	6000,000
	
	

	
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia -
	
	
	
	

	KNR 2-31 0204-03
	grubość po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	6000,000
	
	

	
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia -
	
	
	
	

	KNR 2-31 0204-05 0204-06
	grubość po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	6000,000
	
	

	
	Razem dział: Odtwozenie nawierzchni drogi
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Razem dział: Etap I
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	
	
	
	

	Kwota podatku VAT
	

	Wartość kosztorysowa robót z podatkiem VAT
	


