	3 Analiza stanu gospodarki odpadami

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	
	


3.1 Aktualny stan gospodarki odpadami w Mieście
i gminie Czersk 

Dane dotyczące ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów na terenie gminy Czersk uzyskane zostały od pracowników Urzędu Miejskiego w Czersku oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. (ZUK). 

Zakłada się, że kolejne plany (zgodnie z art. 14, §14 Ustawy o odpadach dotyczącej wymogu aktualizacji planu, nie rzadziej, niż co 4 lata oraz z art. 10 pkt. 4 ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw - patrz Załącznik 1), pozwolą na weryfikację zawartych danych, a tym samym na przedstawienie bardziej zbliżonych do rzeczywistych informacji o stanie gospodarki odpadami w gminie Czersk. 

Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania powstających na terenie nieruchomości odpadów i wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do ich zbierania.

Obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi spoczywa głównie na gminach, których zadaniem jest m.in.:

1) stworzenie warunków niezbędnych do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych,

2) budowa, utrzymanie i eksploatacja własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

3) organizowanie selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje ponadto nadzór nad realizacją obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości oraz wydaje zezwolenia przedsiębiorcom na prowadzenie działalności w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych.

3.2 Odpady powstające w sektorze komunalnym

3.2.1 Charakterystyka ogólna gospodarki odpadami komunalnymi

Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy są gospodarstwa domowe oraz sektor gospodarczy, od którego pochodzą odpady komunalne, niezawierające odpadów niebezpiecznych. Główne typy odpadów komunalnych to:
· odpady powstające w gospodarstwach domowych, 
· odpady z koszy ulicznych, z terenów zieleni miejskiej, gałęzie, liście, 

· odpady komunalne z sektora gospodarczego (bez odpadów 
niebezpiecznych) 

W dalszym ciągu większość odpadów komunalnych jest unieszkodliwianych przez składowanie, co stwarza duży problem w świetle wymagań, jakie muszą być spełnione w najbliższej przyszłości.

Odpady powstające w sektorze komunalnym odprowadzane są na składowisko w Nieżurawie. Dziennie dowożone jest około 10 Mg zmieszanych odpadów komunalnych. Jednostką obsługującą największą ilość mieszkańców w obrębie gminy jest Zakład Usług Komunalnych w Czersku (ok. 80%). Pozostałe dwie firmy obsługują obrzeża gminy: „Pestka”- zachodnie sołectwa (ok. 10%) i „Koltel”- wschodnie sołectwa (10%). Wartości procentowe podane w nawiasach odnoszą się wyłącznie do mieszkańców, którzy podpisali umowy z powyższymi przedsiębiorstwami. 

Częstotliwość wywozu odpadów ustalona jest w zależności od obsługiwanej w danym rejonie liczby mieszkańców. Na obszarze zabudowy wielorodzinnej odbiór odpadów następuje raz lub dwa razy w tygodniu. Na obszarze zabudowy jednorodzinnej, w zależności od podpisanej umowy, raz lub dwa razy w miesiącu. 

W 1994 podjęto próbę selektywnej zbiórki odpadów organicznych, z dość nikłym skutkiem. 

Kolejna próba w 1996 miała na celu selektywną zbiórkę odpadów z rozdzieleniem na frakcje szkła, makulatury, tworzyw sztucznych oraz metali. Wprowadzono wówczas zbiórkę w systemie pojemników zbiorowych. System ten od 2003 r. został uzupełniony o zbiórkę w systemie workowym „u źródła”. 
Na terenie gminy rozstawione są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Z informacji uzyskanej od pracowników składowiska wynika, że niezbędna jest wtórna segregacja surowców pochodzących z tych pojemników.

Ilość wytwarzanych odpadów oszacowano na podstawie wskaźników nagromadzenia odpadów. Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla gminy wiejskiej przyjmuje się wskaźnik nagromadzenia 150 kg/M/rok. Dla potrzeb gminnego planu gospodarki odpadami wskaźnik taki przyjęto dla miasta Czersk. Aby bardziej racjonalnie ocenić prawdopodobną ilość odpadów wytwarzanych w przyszłych latach dla pozostałego obszaru gminy, ze względu na swoją specyfikę oraz raczej wiejski charakter, przyjęto niższy wskaźnik wytwarzania odpadów tj. 110 kg/M/rok.

Tabela 3. Ilość odpadów wytwarzanych na terenie miasta i gminy Czersk w roku 2003 (obliczony na podstawie wskaźników). 

	
	Liczba mieszkańców
[M]
	Wskaźnik nagromadzenia
[Mg/M/rok]
	Ilość odpadów wytworzonych
[Mg/rok]

	Miasto
	9 585
	0,150
	1 437,75

	Obszar wiejski
	11 221
	0,110
	1 234,31

	Gmina Czersk Razem
	20 806
	0,128
	2 672,06


Z ilości odpadów deponowanych na składowisku (Tabela 4) pochodzących z terenu miasta i gminy Czersk, zarówno z gospodarstw domowych, placówek handlowych jak i z sektora gospodarczego, w porównaniu do odpadów wytwarzanych wynika, że tylko około 66 % odpadów trafia na składowisko w Nieżurawie. Ilość ta wynika zarówno z niepełnego objęcia systematyczną zbiórką wszystkich mieszkańców jak i z pozbywania się odpadów w niekontrolowany sposób.

Tabela 4. Ilość odpadów komunalnych przyjmowanych na składowisko w Nieżurawie w 2003 roku.

	Rodzaj odpadów
	Ilość odpadów
[m3]
	Gęstość nasypowa *
[Mg/ m3]
	Ilość odpadów
[Mg]

	Odpady zmieszane - ZUK
	4107
	0,26
	1068

	Odpady zmieszane - inne
	2385
	0,11
	262

	Szkło
	476
	0,34
	162

	Tworzywa sztuczne
	1007
	0,14
	141

	Makulatura
	432
	0,28
	121

	Razem
	8407
	-
	1754


* informacje ustne uzyskane od pracownika ZUK

Tabela 5. Skład morfologiczny wytworzonych odpadów komunalnych w 2003 na terenie miasta i gminy Czersk.
	Lp.
	Rodzaj odpadów komunalnych
	miasto
[Mg]
	miasto
[%]
	wieś
[Mg]
	wieś
[%]
	gmina
[Mg]
	gmina
[%]

	1
	odpady kuchenne ulegające biodegradacji
	307,7
	21,4
	122,2
	9,9
	429,9
	16,1

	2
	odpady zielone
	34,5
	2,4
	23,4
	1,9
	57,9
	2,2

	3
	papier i tektura nieopakowaniowe
	96,3
	6,7
	59,2
	4,8
	155,5
	5,8

	4
	opakowania z papieru i tektury
	140,9
	9,8
	85,2
	6,9
	226,1
	8,5

	5
	opakowania wielomateriałowe
	15,8
	1,1
	9,9
	0,8
	25,7
	1,0

	6
	tworzywa szt. nieopakowaniowe
	163,9
	11,4
	116,0
	9,4
	279,9
	10,5

	7
	opakowania z tworzyw sztucznych
	53,2
	3,7
	38,3
	3,1
	91,5
	3,4

	8
	szkło nieopakowaniowe
	7,2
	0,5
	5,0
	0,4
	12,2
	0,5

	9
	opakowania ze szkła
	94,9
	6,6
	104,9
	8,5
	199,8
	7,5

	10
	metale
	43,1
	3,0
	24,7
	2,0
	67,8
	2,5

	11
	opakowania z blachy
	15,8
	1,1
	8,6
	0,7
	24,4
	0,9

	12
	opakowania z aluminium
	4,3
	0,3
	2,5
	0,2
	6,8
	0,3

	13
	tekstylia
	40,3
	2,8
	25,9
	2,1
	66,2
	2,5

	14
	odpady mineralne
	48,9
	3,4
	74,0
	6,0
	122,9
	4,6

	15
	drobna frakcja popiołowa
	158,2
	11,0
	221,0
	17,9
	379,2
	14,2

	16
	odpady wielkogabarytowe
	67,6
	4,7
	82,7
	6,7
	150,3
	5,6

	17
	odpady budowlane
	135,1
	9,4
	219,7
	17,8
	354,8
	13,3

	18
	odpady niebezpieczne
	10
	0,7
	11,1
	0,9
	21,1
	0,8

	
	Razem
	1437,7
	100,0
	1234,3
	100,0
	2672
	100,0


3.2.2 Selektywna zbiórka odpadów

Na terenie miasta Czersk są rozstawione pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w kompletach po dwa lub trzy kontenery o pojemności 1000 litrów. Odbiór odpadów segregowanych z tych pojemników prowadzi Zakład Usług Komunalnych w Czersku. Pojemniki tego typu są ustawione na terenie osiedli mieszkaniowych o zabudowie wielorodzinnej (Tabela 6). Stan wypełnienia pojemników jest sprawdzany raz w tygodniu [wg informacji uzyskanych od pracowników ZUK]. Stopień wypełnienia 50 % i więcej decyduje o opróżnieniu pojemnika.

Tabela 6. Usytuowanie zestawów do segregacji (ZUK) na terenie miasta Czerska - dane na dzień 01.06.2004.
	Lp.
	Ulica
	Szkło
	Tworzywa
	Makulatura

	1.
	Mleczarska
	1
	1
	1

	2.
	Przytorowa
	1
	2
	1

	3.
	Kościuszki
	2
	2
	0

	4.
	Batorego
	1
	1
	0

	5.
	Dworcowa
	1
	1
	1

	6.
	Dworcowa szkoła
	1
	1
	0

	7.
	Maczka
	3
	4
	2

	8.
	Hallera
	2
	3
	2

	9.
	Andersa
	1
	1
	1

	10.
	Szkolna
	1
	1
	0

	11.
	21 Lutego
	1
	1
	0

	12.
	Al. 1000 lecia
	1
	2
	0

	13.
	Browarowa
	1
	1
	0

	14.
	Transportowców
	1
	1
	1

	15.
	Śliwicka
	1
	1
	0

	
	RAZEM
	19
	23
	9


Wykres 1. Selektywna zbiórka odpadów w Czersku.

[image: image1.emf] 


[image: image2.wmf][image: image3.wmf][image: image4.wmf][image: image5.jpg]




Ponadto na terenie gminy rozstawionych jest 15 kompletów pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 1000 litrów (Tabela 7).

Tabela 7. Lokalizacja pojemników ZUK do selektywnej zbiórki na terenie gminy (bez miasta Czerska). Dane z 2004 r. 

	Lp.
	miejscowość
	szkło
	tworzywa
	makulatura

	1
	Krzyż
	1
	1
	1

	2
	Kamionka
	1
	1
	1

	3
	Malachin
	1
	1
	1

	4
	Mokre
	1
	1
	0

	5
	Gotelp
	2
	2
	1

	6
	Łubna
	1
	1
	0

	7
	Dąbki
	1
	1
	0

	8
	Kurcze
	1
	1
	0

	9
	Kaszary
	1
	1
	0

	10
	Mosna
	1
	1
	1

	11
	Ustronie
	1
	1
	0

	12
	Przyjaźnia
	1
	1
	0

	13
	Klaskawa
	1
	1
	0

	14
	Mylof
	2
	2
	2

	15
	Zapędowo
	1
	1
	0

	
	RAZEM
	17
	17
	7


Na wybranym obszarze gminy działa ponadto firma Koltel, która również zajmuje się selektywną zbiórką odpadów od swoich klientów. Zbiórka ta głównie opiera się na workowym systemie gromadzenia odpadów „u źródła”.

Wykres 2. Selektywna zbiórka odpadów w gminie Czersk.




Odpady opakowaniowe

Ze strumienia odpadów komunalnych dowożonych na składowisko odzyskiwana jest jedynie ich niewielka ilość. Z danych dostarczonych przez ZUK wynika, że pojemniki do selektywnej zbiórki są w znacznym stopniu zanieczyszczone innymi odpadami różnego typu, zatem stopień wtórnego odzysku wstępnie wyselekcjonowanych surowców jest bardzo niski. Większe ilości surowców wtórnych są odzyskiwane w punktach skupu. Na terenie gminy działają 3 znaczące firmy zajmujące się skupem surowców wtórnych między innymi złomu, metali kolorowych oraz makulatury. Roczne ilości zebranych surowców wtórnych przedstawione są w tabeli (Tabela 8). 

Tabela 8. Wykaz surowców wtórnych odzyskiwanych w 2003 roku na terenie gminy. 

	Rodzaj surowca
	Ilość wytworzona
 [Mg]
	Ilość wysegregowana
[Mg]
	odzysk
[%]

	Opakowania
	szkło
	199,8
	40,33
	20,2

	
	papier i tektura*
	226,1
	22,3
	9,9

	
	tworzywa sztuczne
	91,5
	9,07
	9,9

	Pozostałe
	Złom stalowy
	b.d.
	3231,86
	-

	
	Metale kolorowe
	b.d.
	95,01
	-

	
	RAZEM
	-
	3398,57
	-


* w skład strumienia opakowań z papieru i tektury wliczona została makulatura zebrana w punktach skupu 

Tworzywa sztuczne są odbierane przez przedsiębiorstwo „ELANA PET”, ul. M. Curie-Skłodowskiej, Toruń. Odzyskane surowce ze szkła odbiera „Krynicki Recykling Olsztyn”. 

3.2.3 Składowiska odpadów komunalnych

W gminie Czersk istnieją obecnie 4 składowiska odpadów, przy czym eksploatowane jest wyłącznie składowisko w Nieżurawie, o powierzchni 6,45 ha, przeznaczone do modernizacji.

Pozostałe trzy to:

•
Czersk -1,9 ha, nieczynne, przeznaczone do rekultywacji,

•
Rytel - 0,7 ha, nieczynne, 

•
Mokre - 0,6 ha, wysypisko „dzikie”, przeznaczone do likwidacji.
Ponadto powszechnym zjawiskiem jest porzucanie odpadów (również wielkogabarytowych) w lasach, a także przy parkingach leśnych. 
Ogólna charakterystyka składowiska w Nieżurawie. 

Tabela 4 przedstawia ilość oraz rodzaj odpadów, które zostały przywiezione na składowisko w Nieżurawie w 2003 roku. Dane dotyczące zmieszanych odpadów komunalnych dostarczanych przez ZUK przedstawione w m3, zostały przeliczone na Mg według gęstości nasypowej odpadów równej 0,26 Mg/m3. Jest to wartość przyjęta wg wytycznych zawartych w WPGO. Jednocześnie dane dotyczące odpadów zmieszanych dostarczanych przez innych dostawców charakteryzują się innym wskaźnikiem gęstości nasypowej (0,11 Mg/m3), co wynika z faktu, że dostarczone odpady nie podlegały procesom prasowania i zgniatania, tak jak to ma miejsce w przypadku pojazdów ZUKu.
Składowisko w Nieżurawie istnieje od 1994 roku i przeznaczone jest do deponowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych. Wybudowano je zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk (uchwała Nr XXIX/250/93 w dn. 30.06.1993r.). Składowisko jest własnością Gminy Czersk, zawiaduje nim Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku, ul. Leśna 11. Jedynym udziałowcem spółki jest Gmina Czersk. Składowisko nie posiada decyzji – pozwolenie na budowę ani decyzji - pozwolenie na użytkowanie. Decyzja w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu jest w trakcie realizacji. 

Obecnie (czerwiec 2004) stopień wypełnienia określa się na około 30 %, dziennie na teren obiektu trafia około 40 m3 (ok. 10 Mg) zmieszanych odpadów komunalnych, deponowanych w kwaterach o wymiarach 25 x 50m. Szacuje się, że składowisko pomieścić może jeszcze około 238 000 m3 odpadów (61 703 Mg – wg szacunkowego przelicznika stosowanego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla województwa pomorskiego).

Opierając się na danych dotyczących ilości produkowanych przez mieszkańców odpadów (2672 Mg/rok), przewiduje się, że obiekt będzie eksploatowany do 2020- 2024 roku, aż do całkowitego wypełnienia. Na składowisku gromadzone są odpady pochodzące zarówno z miasta Czerska, jak i z terenu gminy. 

Zakład posiada wiaty do prowadzenia wtórnej segregacji odpadów i czasowego gromadzenia odzyskanych surowców wtórnych, brak jest kwatery na odpady niebezpieczne. Na składowisko nie trafiają odpady pochodzące z sektora gospodarczego, gdyż zakłady produkcyjne prowadzą własną gospodarkę odpadami. 

Obiekt zajmuje obszar 6,45 ha, z czego na deponowanie odpadów przeznaczone jest 3,59 ha. Pas zieleni wokół składowiska wynosi 10m (ok.0,98 ha). Składowisko ogrodzone jest siatką. 

Uszczelnienie dna składowiska stanowi ekran z gliny, skarpy wyłożono folią PCW. Wokół obiektu zatwierdzona jest strefa ochronna o szerokości 500 m. Ponadto składowisko wyposażone jest w:

· spychacz DT-75 – służący do zagęszczania i plantowania odpadów

· pompę głębinową – służącą do okresowego rozprowadzania wód 
odciekowych na powierzchnię odpadów

· kruszarkę MPS 10-1-AP – służącą do rozdrabniania gruzu budowlanego, 
wykorzystywanego następnie do utwardzania dróg lokalnych 

· prasę – używaną do zgniatania tworzyw sztucznych, o nacisku 8 Mg/m3
· studnię i 6 piezometrów do monitoringu wód podziemnych

· kwatery do gromadzenia surowców wtórnych 

· kwaterę kompostu

Pracownicy składowiska posiadają kwalifikacje niezbędne do tego, aby zawiadywać obiektem (egzamin państwowy w zakresie gospodarowania odpadami). 

Wody opadowe są odprowadzane do rowów opaskowych, skąd, poprzez rów melioracyjny, są odprowadzane do Czerskiej Strugi. Odpady okresowo zrasza się wodami odciekowymi, gromadzonymi w zbiorniku o pojemności 600 m3. 

Dnia 23.12.2003r., (decyzja nr Os. 7643/1/817/03) Starosta Chojnicki, rozpatrując zgodność funkcjonowania składowiska z wymogami Ustawy o odpadach, zobowiązał ZUK do wprowadzenia szeregu zmian w zakresie eksploatacji składowiska. Należą do nich:

1.
Wykonanie otworu badawczego do badań ilości i składu (zawartość CH4, CO2, O2) gazu składowiskowego oraz, w przypadku znacznej ilości powstającego gazu, wprowadzenie instalacji odgazowującej, ujmującej powstały biogaz (termin realizacji: 01.01.2006)

2.
Wykonanie repera/ów do prowadzenia pomiarów stopnia osiadania składowiska (termin realizacji: 30.06.2004) oraz prowadzenia pomiarów stopnia osiadania (termin realizacji: od1.06.2004) 

3.
Prowadzenie kontroli struktury i składu odpadów deponowanych na składowisku (raz w roku)

4.
Wykonanie analizy hydrogeologicznej z 3 punktami pomiarowymi dla każdego poziomu wodonośnego: jeden punkt na dopływie i dwa na odpływie (termin realizacji: do 31.08.2004, lub, w przypadku potrzeby dostosowania monitoringu wód podziemnych do warunków rozporządzenia do 31.12.2004)

5.
Wyposażenie składowiska w wagę samochodową (termin realizacji: 30.06.2004)

6.
Wykonanie badań wód: opadowych, odciekowych z rowów opaskowych (pH, przewodność elektrolityczna, Ogólny Węgiel Organiczny - OWO, metale ciężkie oraz Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne - WWA)

7.
Wystąpienie o wydanie zgody na zamknięcie po zakończeniu eksploatacji składowiska

8.
Uaktualnienie instrukcji eksploatacji składowiska 

Stan realizacji modernizacji składowiska w Nieżurawie.

Na składowisku obecnie przeprowadzony został monitoring w zakresie:

•
analizy chemicznej gleby (metale ciężkie), na głębokości 0-0,2m p.p.t. Badania przeprowadzono w grudniu 2003 roku. Dalsze pomiary gleby będą wykonywane raz do roku

•
analizy wód podziemnych (służą do tego 3 piezometry: 1 na dopływie i 2 na odpływie). Badania przeprowadzane są co kwartał (26.05.2003, 29.09.2003, 18.11.2003)

Powyższe badania przeprowadzone zostały przez laboratorium analiz chemicznych i mikrobiologicznych „Labotest”, ul. Witosa 5c/35, 87-100 Toruń. Z uzyskanych wyników nie można wywnioskować, czy składowisko negatywnie oddziałuje na środowisko. Dane te mogą zostać zweryfikowane poprzez prowadzenie systematycznych, cyklicznie powtarzanych pomiarów. 

Ponadto zatwierdzona jest instrukcja eksploatacji (decyzja starosty nr Os. 7643/1/4/02)

Ponieważ składowisko to nie jest wyposażone w wagę, wszystkie dane dotyczące ilości i rodzaju deponowanych odpadów zostały przeliczone na Mg według szacunkowych gęstości nasypowych.

Budowę instalacji do odgazowania uzależnia się od wyników przeprowadzonych badań określających ilość i skład biogazu. Badania wykonane będą w obszarze wypełnionych kwater. 
Ogólna charakterystyka nieczynnych składowisk na terenie gminy

· Czersk ul. Łukowska (1,4 ha, działka nr 1686 (wg dokumentacji dot. rekultywacji nr 838) – 
Składowisko to istnieje od 1965 roku. Przewidywany termin zamknięcia datowano na rok 1985, de facto składowisko było eksploatowane do momentu otwarcia obiektu w Nieżurawie, czyli do roku 1994. Całkowita powierzchnia wysypiska wynosi 3,82 ha, przy czym odpady w formie nasypu złożone są na powierzchni ok. 1,4 ha. Według danych projektowych jego pojemność wynosiła 75 000 m3. Zakładając, że wysokość czaszy składowiska wynosi 3 m powyżej pozostałego obszaru, ilość zgromadzonych odpadów szacuje się na 70 000 m3. Daje to wartość ok. 9000 Mg odpadów z przewagą frakcji odpadów komunalnych w ogólnej ilości odpadów. Przewidziany czas jego likwidacji to przełom 2005 i 2006 roku.

· Rytel (0,7 ha, nieczynne, przeznaczone do rekultywacji)- 

Składowisko nieczynne, usytuowane na obrzeżach lasu. Dawna droga dojazdowa do składowiska jest zamknięta szlabanem, co uniemożliwia nielegalny wwóz odpadów. Wysypisko to ma kształt regularnego nasypu o wysokości 3 m powyżej otaczającego terenu. Powierzchnia tego nasypu wynosi ok. 0,7 ha. Teren dawnego składowiska jest całkowicie pokryty roślinnością, odpady nie są tam dowożone. Sporadycznie widoczne są pojedyncze odpady. Składowisko to nie jest ogrodzone, jedynie na drodze dojazdowej jest umieszczony wspomniany wcześniej szlaban.
Ogólna charakterystyka „dzikiego” składowiska w miejscowości Mokre

·  Mokre (działka nr 195) – 
Miejsce deponowania odpadów stanowi lokalne zagłębienie terenu o głębokości 2,5 do 3m. Zagłębienie otacza usypany wał utworzony ze znajdujących się tam odpadów do wysokości ok. 1,5 m. Obiekt ten ma kształt okręgu o średnicy 60 m i jego przeważająca część jest pokryta roślinnością, spod której jednak w widoczny sposób zauważa się odpady. Nie jest on w żaden sposób zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Na wysypisku zgromadzone jest około 1000 Mg odpadów, z przewagą frakcji odpadów komunalnych w ogólnej masie odpadów. Ilość odpadów jest na tyle niewielka, że wydaje się korzystniejsze usuniecie ich z tego terenu, niż poddanie rekultywacji. Tylko w ten sposób okoliczni mieszkańcy przypuszczalnie przestaliby korzystać z funkcjonującego wysypiska. Likwidacja jest przewidziana na przełom lat 2004/2005. 

3.3 Odpady powstające w sektorze gospodarczym

3.3.1 Ogólna charakterystyka gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym.

Podstawą do określenia stanu gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym były informacje uzyskane od pracowników Urzędu Miejskiego w Czersku, Starostwa Powiatowego w Chojnicach. Większość danych została opracowana na podstawie wydanych decyzji dot. wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Ponadto uzyskano informacje z Urzędu Marszałkowskiego przekazane przez kilka zakładów. Nie udało się zebrać wystarczającej liczby danych dotyczących ilości odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym bezpośrednio od firm. Informacje takie uzyskano głównie od dużych zakładów postępujących zgodnie z obowiązkiem ustawowym w zakresie gospodarki odpadami. 

Źródła wytwarzania odpadów
Wg danych GUS w 2003 roku na terenie miasta i gminy Czersk było zarejestrowanych 1536 podmiotów gospodarczych. Tabela 9 podaje szczegółowe rodzaje wykonywanej działalności.

Tabela 9. Podział podmiotów gospodarczych ze względu na charakter wykonywanej działalności.

	Typ działalności
	Miasto
	Obszar wiejski
	Gmina Czersk

	Przedsiębiorstwa państwowe
	0
	0
	0

	Spółki handlowe
	18
	11
	29

	Spółki cywilne
	41
	16
	57

	Spółdzielnie
	8
	3
	11

	Fundacje
	0
	0
	0

	Stowarzyszenia i organizacje społeczne
	8
	18
	26

	Osoby fizyczne
	748
	665
	1413

	Razem
	823
	713
	1536


W sektorze gospodarczym do największych przedsiębiorstw na terenie miasta i gminy Czersk należy zaliczyć:

a) KLOSE, Czerska Fabryka Mebli 
b) ASMET S.C.
c) Spółdzielnia Inwalidów „Równość”
d) Zakłady Mięsne „Skiba” 

e) GS „S Ch” Czersk  

f) Meblostyl S.C. Czersk

g) Zakład Hodowli Pstrąga - Zapora Mylof

Ze względu na fakt, że większość przedsiębiorstw nie złożyła informacji o wytwarzanych odpadach do Urzędu Marszałkowskiego, przypuszczalnie zarządzający nie są świadomi spoczywającego na nich obowiązku. Istnieje zatem potrzeba, aby informować przedsiębiorców o spoczywających na nich obowiązkach, jak i usprawnić system gromadzenia danych o ilości i rodzaju odpadów, wytwarzanych przez poszczególne zakłady.
3.3.2 Odpady inne niż komunalne i niebezpieczne

Na terenie gminy brak jest składowiska odpadów przemysłowych, więc firmy działające w zakresie zagospodarowania odpadów deponują je poza terenem gminy.

Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego 314 Mg
Na terenie miasta Czersk głównym wytwórcom tego typu odpadów są Zakłady Mięsne Skiba. Roczna wielkość odpadowej tkanki zwierzęcej wynosi 264 Mg. 
Za transport i zagospodarowanie odpadów odpowiedzialna jest firma STOKŁOSA Zakład Utylizacji Śmiłowo/k Piły. Wywóz odpadowej tkanki odbywa się raz na trzy dni. Do tego czasu odpady są oznaczone i gromadzone selektywnie do pojemników na terenie ubojni w wydzielonym pomieszczeniu. 

Znaczące ilości odpadów powstają również w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem ryb. Do nich należą między innymi: Zakład Hodowli Pstrąga Sp. z o.o. w Mylofie, wytwarzająca 50 Mg odpadów rocznie. W sumie na terenie gminy najwięksi wytwórcy wytwarzają rocznie 314 Mg rocznie odpadów z przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
Odpady z przetwórstwa drewna (z produkcji płyt i mebli, z konserwacji drewna, odpady farb i lakierów) 4 942 Mg
Przetwórstwo drewna to dominujący przemysł na terenie gminy Czersk. Na tym obszarze funkcjonuje duża ilość zakładów stolarskich. Do największych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją mebli należy zaliczyć Czerska Fabrykę Mebli KLOSE”, oraz firmę „Meblostyl”. Ilość odpadów pochodzących z tego przemysłu wynosi 4 942 Mg (przetwórstwo drewna), oraz 30,5 Mg (z konserwacji drewna).

Dodatkowo należy uwzględnić odpady wytwarzane przez stolarnie, które nie stanowią problemu ze względu na to, że są wartościowym materiałem opałowym, więc każda ilość tego rodzaju odpadów jest skupowana przez firmy lub mieszkańców. Największym wytwórcą jest „Czerska Fabryka Mebli KLOSE”. Niektórzy z przedsiębiorców we własnym zakresie otrzymany odpad wykorzystują do dalszej produkcji np. kołków. 
Odpady z procesów termicznych 22,2 Mg
Odpady te są zagospodarowane we własnym zakresie jako surowiec budowlany lub wykorzystane do utwardzania dróg wewnętrznych, zakładowych. Roczna ilość wytwarzana to 22,2 Mg.
Odpady opakowaniowe 92,25 Mg
W odpadach opakowaniowych możemy wyróżnić: opakowania z papieru i tektury 57,1 Mg; opakowania z tworzyw sztucznych 11,55 Mg; opakowania metalowe 20,1 Mg; opakowania z drewna 3,5 Mg. Jedną z firm działających na tym terenie jest firma „Surimet” z Grudziądza. Dane uzyskano tylko z nielicznych przedsiębiorstw. Firmy podlegają obowiązkom wynikającym z tzw. „ustawy opakowaniowej”.
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne 
0,33 Mg
Tego rodzaju odpady są oddawane do dalszego unieszkodliwienia firmom działającym na tym terenie na podstawie wydanych zezwoleń. Ilość deklarowanych odpadów wynosi 0,33 Mg rocznie.
Wyeksploatowane pojazdy (ok. 12 Mg) oraz zużyte opony (1,92 Mg)
Na terenie gminy działa tylko jedna firma wydająca zaświadczenia o kasacji pojazdów. W roku 2003 wydano 12 takich zaświadczeń. Do czerwca roku 2004 cztery pojazdy poddano kasacji. Na terenie gminy brak wyznaczonych punktów zbiórki zużytych opon. W istniejącym punkcie skupu złomowania pojazdów czasowo przechowuje się opony. Masa zebranych opon wynosi 1,92 Mg.
Osady ściekowe 

Osady ściekowe powstają w 3 oczyszczalniach ścieków, znajdujących się na terenie gminy (Tabela 10). Są to: oczyszczalnia ścieków w Rytlu, Czersku oraz Mylofie (dane dotyczące tej oczyszczalni nie zostały umieszczone w tabeli, ponieważ powstające w niej osady są odbierane przez oczyszczalnię ścieków w Czersku i stanowią składową ogólnej masy wytwarzanych osadów ściekowych) 

Tabela 10. Dane dotyczące ilości powstałych osadów w oczyszczalniach ścieków.
	Parametr
	Oczyszczalnia ścieków w Rytlu
	Oczyszczalnia ścieków w Czersku

	Średniodobowy przepływ [m3 /d]
	140
	1600

	Średniodobowy przepływ [m3 /d] w sezonie
	160
	-

	Stopień uwodnienia osadu [%]
	75
	80

	Ilość powstającego osadu ściekowego  [ m3 /rok]
	116
	1122

	Ilość powstającego osadu ściekowego [Mg s. m. /rok] 1)
	14,4
	127,3

	Ilość powstającego osadu ściekowego [Mg /rok] 1)
	57,5
	636,5


1) - przy założeniu, że z 1m3  ścieków powstaje 0,218 kg s.m. osadu

Na podstawie decyzji Os. 6223/14/390/03 zostało udzielone pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Rytlu do wód Wielkiego Kanału Brdy. W oczyszczalni w Rytlu powstaje około 57,5 Mg/rok osadów o uwodnieniu około 75 %. Na podstawie badań przeprowadzonych w dniu 18.11.2003 roku dowiedziono, że uzyskany osad ściekowy jest ustabilizowany i można go wykorzystać w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolnicze.

W oczyszczalni w Czersku powstaje rocznie około 636,5 Mg osadów ściekowych, o uwodnieniu 80 %. Wyniki badań osadów pobranych ze zbiornika stabilizacyjnego osadów ściekowych oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Czersku (Labotest Toruń) przeprowadzonych 18.11.2003 wyłączają możliwość stosowania osadu w rolnictwie ze względu na obecność mikroorganizmów (Salmonella, żywe jaja Ascaris, Trichuris oraz Toxocara). Wskazują natomiast możliwość zastosowania go do rekultywacji terenów oraz do uprawy roślin przeznaczonych na kompost. 

Osady z oczyszczalni ścieków wg stanu aktualnego są deponowane na składowisku, gdzie wykorzystuje się je do rekultywacji zamkniętych kwater ze składowanymi odpadami.

„Zapora Mylof” (Zapora 11, 89 – 642 Rytel) posiada pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie do wód płynących rzeki Brdy oczyszczonych ścieków z oczyszczalni mechaniczno- biologicznej Ela – 3 w Mylofie w ilości Qd.max.  = 40,0 m3/d, Qd.śr. = 20, 4 m3/d. 

3.3.3 Odpady niebezpieczne

Z treści rozporządzenia dotyczącego stanu aktualnego gospodarki odpadami z sektora gospodarczego szczególne miejsce zajmują odpady niebezpieczne. Należy przedstawić źródła wytwarzania i ilości odpadów takich jak: odpady zawierające PCB, odpady zawierające azbest, baterie i akumulatory, oleje odpadowe, odpady medyczne i weterynaryjne. W zakresie tego rodzaju odpadów na terenie gminy Czersk funkcjonuje dostatecznie duża liczba przedsiębiorstw mających pozwolenie na zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. Większość firm swoją siedzibę posiada poza terenem gminy, jednak posiadają pozwolenia wydane przez Burmistrza Czerska lub Starostę Chojnickiego na prowadzenie działalności na terenie powiatu chojnickiego.  
Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
310,37 Mg
Jak wynika z analizy stanu aktualnego na terenie gminy problem przepracowanych olejów raczej nie dotyczy przedsiębiorstw, przekazujących je uprawnionym do tego jednostkom zajmującym się ich zagospodarowaniem, ale użytkowników indywidualnych. W tym przypadku może występować niekontrolowane przedostanie się przepracowanych olejów do środowiska. W sektorze gospodarczym, na podstawie deklaracji składanych przez przedsiębiorców, wytworzono 310,37 Mg olejów odpadowych. 
Odpady z odwadniania olejów w separatorach 300 Mg
Odpady z odwadniania olejów powstają głównie podczas prac konserwatorskich. Na obszarze gminy szacuje się powstawanie 300 Mg odpadów tego typu. Aktualnie na terenie gminy funkcjonuje kilka firm posiadających pozwolenia na wykonywanie tego typu prac a także w zakresie odbioru i transportu powstałych odpadów. Większość firm jest zarejestrowanych poza terenem powiatu chojnickiego: AWAS-Serwis Warszawa; Separator Service Piaseczno; Serwis Nowa Wieś Wielka.

Zużyte filtry olejowe i powietrzne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 0,31Mg
Oszacowano że na terenie gminy znajduje się niewielka ilość, około 0,31 Mg  materiałów zanieczyszczonych np. PCB. Tak jak w przypadku powyższych odpadów są one odbierane przez firmy posiadające odpowiednie pozwolenia np. Serwis Nowa Wieś Wielka.

Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 1,18 Mg
Odpady te wytwarzane w ilości 1,18 Mg są odbierane od wytwarzających przez firmy: Serwis Nowa Wieś Wielka oraz ABBA Ekomet.

Baterie i akumulatory 35 Mg
Odpady te powstają w dużym rozproszeniu. Tylko z przedsiębiorstw w wyniku eksploatacji sprzętu powstaje 0,23 Mg baterii i akumulatorów. Oszacowaną ilość złomu akumulatorowego wraz z elektrolitem kształtuje się na poziomie 35 Mg.  Zbiórka zużytych akumulatorów regulowana jest poprzez nałożenie na producentów i importerów obowiązku odbioru z rynku. Wprowadzono również opłatę depozytową w postaci kaucji przy zakupie akumulatorów ołowiowych, która podlega zwrotowi podczas dostarczenia zużytego akumulatora. Należałoby w sposób znaczący rozszerzyć możliwość dostarczenia zużytych baterii. Na dzień dzisiejszy zbiórka taka nie funkcjonuje. 

Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest 1400 Mg 
Specyficzne właściwości azbestu spowodowały, że znalazł on szerokie zastosowanie zwłaszcza do produkcji wyrobów budowlanych. W związku z tym najwięcej odpadów zawierających azbest powstaje w trakcie prac remontowo-budowlanych, czyli wymiany pokryć dachowych oraz elewacji wykonanych z wyrobów azbestowo-cementowych. 
Na podstawie wydanych decyzji szacuje się, że na terenie gminy w wyniku działalności firm budowlanych do unieszkodliwiania jest ok. 1400 Mg wyrobów zawierających azbest. Do tej pory na terenie gminy nie zinwentaryzowano odpadów mogących zawierać azbest. Na obszarze tym działa kilka firm mających pozwolenia na przeprowadzanie prac remontowo-budowlanych wyrobów zawierających azbest. Funkcjonują również co najmniej trzy firmy mające pozwolenia na transport i unieszkodliwianie tychże wyrobów. Są to między innymi firmy: Wod-Przem z Torunia, Termo-export z Warszawy oraz firma "Caro" z Zamościa.

Odpady medyczne
0,62 Mg 

Do głównych podmiotów wytwarzających odpady w tej grupie należą: gabinety stomatologiczne, apteki, gabinety ginekologiczne, publiczne i niepubliczne ZOZ.

Z wydanych zezwoleń oszacowano ilość wytwarzanych odpadów medycznych w ilości 0,62 Mg. Większość z nich posiada podpisane umowy z odbiorcami odpadów medycznych. Do głównych jednostek zajmujących się odbiorem i unieszkodliwianiem tego rodzaju odpadów należą: PGF Gdańsk ul. Rakietowa 20; Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice; ZUO biuro w Bydgoszczy ul. Inwalidów 4.
Odpady weterynaryjne

Według posiadanych informacji funkcjonują na terenie gminy dwa obiekty weterynaryjne.
Są to: 
- Przychodnia dla zwierząt, lekarz weterynarii Józef Puchała, ul. Towarowa 1, Czersk 
- Lekarz weterynarii Michał Zabiełło,  ul. Wrzosowa 3, Malachin
Ocena stanu aktualnego gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym

Na podstawie uzyskanych informacji i po przeanalizowaniu informacji złożonych przez wytwarzających odpady z sektora gospodarczego można wnioskować, że problem stanowią odpady powstające w małych przedsiębiorstwach. Dlatego też z uwagi na szczególny rodzaj odpadów powstających w tym sektorze oraz trudności z kontrolowaniem gospodarki odpadami, mali i średni producenci powinni zostać bezwzględnie objęci projektowanym systemem gospodarki odpadami. Zbiorcze zestawienie danych dotyczących sektora gospodarczego przedstawia Tabela 11.
Tabela 11. Zbiorcze zestawienie danych dotyczących sektora gospodarczego.
	Kod
	Rodzaj
	Ilość  [Mg]

	
	INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE
	

	02 02
	Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
	314

	03 01
	Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli
	4 942

	03 02
	Odpady z konserwacji drewna
	30,5

	08 01
	Odpady farb i lakierów
	

	08 04
	Odpady klejów i szczeliw
	0,8

	10 01
	Odpady z procesów termicznych
	22,2

	15 01
	Odpady opakowaniowe
	93,6

	15 02
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania 
i ubrania ochronne
	0,33

	16 01
	Wyeksploatowane pojazdy
	12

	
	Zużyte opony
	1,92

	
	RAZEM
	5 417,35

	
	
	

	NIEBEZPIECZNE

	13 02
	Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	310,37

	13 05
	Odpady z odwadniania olejów w separatorach
	300

	15 02
	Zużyte filtry olejowe i powietrzne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	0,31

	16 02
	Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
	1,18

	16 06
	Baterie i akumulatory
	35,43

	17 06
	Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
	1 400

	18 01
	Odpady medyczne
	0,62

	18 02
	Odpady weterynaryjne
	b.d.

	
	RAZEM
	2 047,91


3.4 Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów 

Tabela 12. Wykaz firm działających w zakresie odbioru poszczególnych rodzajów odpadów.
	Firma/
adres
	Usługi
	Nr zezwolenia
	Odpady
niebezpieczne
	Odpady inne niż
niebezpieczne

	WASTROL Sp. z o.o
Poznań
	-
	b.d.
	16 08
	-

	Oiler Cova Sp. z o.o.
Ul. Gdańska 32, Tczew
	Odpady ropopochodne m. in. od ZUK
	b.d.
	16 08, 13 02, 16 06
	-

	ARTMOT Zenon Reszka
Ul. Starogardzka 31
89-650 Czersk
	Zbieranie odpadów: baterie i akumulatory ołowiowe
	Os. 
7624/30/251/02
	16 06
	-

	ORLEN 
Polski Koncern Naftowy S.A.
Ul. Chemików 7
09-411 Płock
	Zbieranie odpadów: baterie i akumulatory ołowiowe na stacjach paliw
	Os. 
7624/37/303/02
	16 06
	-

	WANTA 
Bogumiła Wanta
Ul. Kasztanowa10
89-650 Czersk
	Zbieranie i transport odpadów, odpady ulegające biodegradacji, żużle i popioły paleniskowe, pyły z kotłów, metale, gruz budowlany, gleba i ziemia
	Os. 
7624/69/506/02
	-
	02 01, 03 01, 10 01, 16 01, 17 01, 03 03, 17 04, 17 05

	Roman Pestka
Firma handlowo- usługowa 
ul. Kościelna 14
89-652 Łąg
	Zbieranie i transport odpadów:

z obróbki metali żelaznych i nieżelaznych pojazdów (metale ż i n/ż, szkło, tw. szt.)
	Os.
7624/18/217/04
	-
	12 01, 16.01, 17 04,   20 01 

	Pozorski S. C. 
ul. Klaskawska 23 Złotowo
89-650 Czersk
	Zbieranie i transport odpadów
	Os. 7624/2/36/04
Ważna do 31.12.2014
	-
	Sektor gospodarczy i komunalny

	STANMAR Czapiewski Stanisław
ul. Królowej Jadwigi 13 
89-650 Czersk
	Transport i zbieranie odpadów
	Os. 7624/51/776/03
Ważna do dnia 30.12.2013
	-
	Sektor gospodarczy oraz odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny

	ELMET Punkt skupu 
ul. Kolejowa 
89-650 Czersk
	Zbieranie odpadów
	Os. 
7624/62/13/04
	-
	Sektor gospodarczy

	WAN-REKO Punkt skupu 
ul. Towarowa 6
89-650 Czersk
	Zbieranie odpadów
	Os.
7624/63/29/03/04
	-
	Sektor gospodarczy

	Ekos Poznań
Ul. Krańcowa 15 
Poznań
	Prace serwisowo- konserwacyjne
	
	1305,1502,1607,1705,1908,1913, 1013
	Sektor gospodarczy

	ABBA Ekomet
Ul. Poznańska 152 Toruń
	-
	-
	Azbest z materiałów budowlanych
	-

	Anna Daleka „Bona”
Skup surowców wtórnych
Ul. Klasztorna 2
86-100 Świecie
	-
	-
	-
	Makulatura

	WAKRO Kwidzyn
	Prace związane z demontażem
	Os. 
7624/73/579/02
	Azbest
	

	SITA Kościerzyna Sp.  z o.o.
ul. 8-go Marca 41
83-400 Kościerzyna
	-
	-
	-
	-

	ZOM D. A. Pestka 
ul. Kościerska 4a 
89-600 Klawkowo 16c, Chojnice
	Transport i zbieranie odpadów
	Os. 7622/18/395/03
Ważna do 30.06.2013
	-
	Sektor gospodarczy oraz odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny

	Zakład Usług Komunalnych
ZUK Sp. z o.o.
ul. Leśna 11
89-650 Czersk
	Obsługa w zakresie wywozu odpadów mieszkańców gminy Czersk.
	-
	-
	Sektor gospodarczy oraz odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny

	KOLTEL S.C. M. i T. Kolbusz
ul. Droga Owidzka 3
83-200 Starogard Gdański
	Usługi wywozowe na terenie: Łęga i okolic (Łąg Kolonia, Łąg Lipki, Kęsza).
	-
	-
	Sektor gospodarczy oraz odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny


3.4.1 Opis firm zajmujących się transportem odpadów komunalnych

Zakład Usług Komunalnych, ZUK Sp. z o.o. 

89-650 Czersk ul. Leśna 11; tel. (052) 398 43 80, 
e-mail: biuro@zuk-czersk.ekb.pl

Obsługa w zakresie wywozu odpadów około 80 % mieszkańców miasta Czersk. Wszystkie odpady są wywożone na składowisko w Nieżurawie. Posiadane samochody transportowe to: Jelcz 315 o pojemności 7,5 m3, Mercedes 2426l o pojemności 20 m3 i Volvo 611D o pojemności 10 m3.
Odpady zbierane są w pojemnikach 

•
110, 120 litrowych – 2371 sztuk

•
240 litrowych – 24 sztuki
•
1100 litrowych – 69 sztuk

Zakład Oczyszczania Miasta (ZOM) D. A. Pestka, 

89-600 Klawkowo 16c; ul. Kościerska 4 A, woj. pomorskie, pow. Chojnice, tel. (052) 397 23 35.

Usługi wywozowe na terenie gminy Chojnice oraz gminy Czersk (Rytel oraz okolice: Młynki, Konigort, Nowy Młyn, Zapora, Duża Klonia). Odpady są wywożone na składowisko w Nieżurawie. 

Posiadany samochód to Mercedes o pojemności 16 m3.

Odpady zbierane są w pojemnikach 

•
110, 120 litrowych – 260 sztuk

•
240 litrowe – 8 sztuk

•
1100 litrowe – 14 sztuk

KOLTEL S. C. M. i T. Kolbusz 

83-200 Starogard Gdański ul. Droga Owidzka 3

Usługi wywozowe na terenie: Łąg oraz okolice (Łąg Kolonia, Łąg Lipki, Kęsza). Odpady są wywożone na składowisko w Nieżurawie. Posiadany sprzęt to samochód MAN F09, o pojemności 18 m3.
Odpady zbierane są w pojemnikach 

•
110, 120 litrowych – 413 sztuk

•
240 litrowe – 13 sztuk

•
1100 litrowe – 7 sztuk 
�	zestawy pojemników do selektywnej zbiórki (2 lub 3 pojemniki)


 	obszary objęte systemem workowym 





KASZARY





KAMIONKA





MOSNA





DĄBKI





KURCZE





składowisko w Nieżurawie


			workowy system zbiórki


			pojemnikowy system zbiórki	























Plan Gospodarki Odpadami Gminy Czersk, POMCERT

Strona 0
Plan Gospodarki Odpadami Gminy Czersk, POMCERT

Strona 22

